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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО
ФЛОТАТОР ГРИНЛОС

	№
	Наименование параметра / Раздел
	Варианты выбора / Поля для заполнения

	1
	Общие вопросы (заполнение обязательно)

	1.1
	Организация / ИНН
	

	1.2
	Контактное лицо (ФИО, должность)
	

	1.3
	Телефон / E-mail
	

	1.4
	Адрес объекта строительства
	

	1.5
	Дата составления
	

	2
	Общие данные изделия
	

	2.1
	Назначение изделия
	

	2.2
	Планируемая дата ввода в эксплуатацию
	

	2.3
	Планируемый срок эксплуатации, лет
	

	3
	Место установки
	

	3.1
	В помещении
	Да / Нет

	3.2
	Открытая площадка
	Да / Нет

	3.3
	Подземная
	Да / Нет

	3.4
	Другое (если да, укажите место установки)
	

	4
	Тип сточных вод
	

	4.1
	Ливневый
	Да / Нет

	4.2
	Производственный
	Да / Нет

	4.3
	Хозяйственно-бытовой
	Да / Нет

	4.4
	Другое (если да, укажите тип стоков)
	

	5
	Производительность установки
	

	5.1
	Общая производительность, м³/сут
	

	5.2
	Максимальная производительность, м³/час
	

	6
	Режим подачи стоков
	

	6.1
	Самотечный
	Да / Нет

	6.2
	Напорный
	Да / Нет

	7
	Режим работы
	

	7.1
	1 смена (8 часов)
	Да / Нет

	7.2
	2 смены (16 часов)
	Да / Нет

	7.3
	Другое (если да, укажите график работы)
	

	8
	Предварительная подготовка и реагенты

	8.1
	Наличие предварительной очистки
	Да / Нет

	8.2
	Принцип и описание предварительной очистки (если выбрано «Да»)
	

	8.3
	Наличие предварительного усреднителя
	Да / Нет

	8.4
	Объем предварительного усреднителя (если выбрано «Да»)
	

	8.5
	Необходимость реагентного хозяйства
	Да / Нет

	9
	Качество стоков и требования к очистке

	9.1
	рН (фактический)
	

	9.2
	БПК5 (макс. концентрация, мг/л)
	

	9.3
	БПК5 (требуемая ПДК/ПДС, мг/л)
	

	9.4
	ХПК (макс. концентрация, мг/л)
	

	9.5
	ХПК (требуемая ПДК/ПДС, мг/л)
	

	9.6
	Нефтепродукты (макс. концентрация, мг/л)
	

	9.7
	Нефтепродукты (требуемая ПДК/ПДС, мг/л)
	

	9.8
	Взвешенные вещества (макс. концентрация, мг/л)
	

	9.9
	Взвешенные вещества (требуемая ПДК/ПДС, мг/л)
	

	9.10
	Фосфаты (макс. концентрация, мг/л)
	

	9.11
	Фосфаты (требуемая ПДК/ПДС, мг/л)
	

	9.12
	Жиры / маслопродукты (макс. концентрация, мг/л)
	

	9.13
	Жиры / маслопродукты (требуемая ПДК/ПДС, мг/л)
	

	9.14
	СПАВ (макс. концентрация, мг/л)
	

	9.15
	СПАВ (требуемая ПДК/ПДС, мг/л)
	

	9.16
	Другие нормируемые показатели (если есть, укажите наименование и концентрации)
	

	10
	Дополнительные сведения

	10.1
	Другие сведения (схемы, планировки, существующая технология очистки и т.п.)
	Предоставляется при наличии
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